## 規制対象物
法令等に基づき手続きが必要な設備等
本チェックリストは、法定等に基づく届け出の必要な設備をまとめたものです。今回の発注案件において、届け対象となる設備が含まれる場合は、 下記の必要事項をご記入のうえ、当機構安全管理室までご提出ください。
契約番号又は契約依頼番号： 会社名： 担当者名： TEL： ○
法令手続きが必要な場合は下表の該当する欄に✓を記入
分類 | 設備等の種類 | NIMS内対象設備の例 | 根拠法規 | 申請先 | 申請内容 | 時期 | チェック欄
放射線 | サイクロトロン、シンクロトロン、シンクロサイクロトロン、直線加速装置、ベータトロン、ファンデ・グラーフ型加速装置、コッククロフト・ワルトン型加速装置、変速型加速装置、マイクロトロン、プラズマ発生装置 | サイクロトロン | 放射線障害 防止法 | 原子力規制庁 | ・使用（変更）許可申請 ・使用届け | 使用開始前
| X線回折装置、蛍光X線分析装置、透過電子顕微鏡等 （百万電子ボルト以上のX線は、放射線障害防止法が適用される） | ・X線回折装置 ・蛍光X線分析装置 ・透過電子顕微鏡等 | 電離放射線障害防止規則 （電離則） | 労働基準監督署 |  | 設置・移転開始1ヶ月前
X線装置廃止届
高圧ガス | 高圧ガス製造設備 | ・HIP ・液化窒素製造設備 ・ﾍﾘｳﾑ回収設備 ・極低温冷却設備 | 高圧ガス保安法 | 茨城県 | 製造（変更）許可 | 製造開始の20日前
| 特定高圧ガス使用（特殊高圧ガス） |  |  |  | 消費許可 | 消費開始の20日前
| ３００m3以上のガスの貯蔵 |  |  |  | 貯蔵許可 | 使用開始前
| 空調機、冷凍機等による高圧ガスの製造 |  |  |  | 届出、製造許可
高周波 | 電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信､電話､その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備､医療用設備､各種設備 | ・高周波溶解炉 ・超音波洗浄機 ・ﾚｰｻﾞｰ発生用電源装置 | 電波法 | 関東総合通信局 | 許可申請
火を使用する設備、火災の発生のある設備 | (1) 熱風炉 | ・熱風炉 ・給湯設備等 | つくば市火災予防条例 | 消防署 | 届出 | 使用開始前
(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
(3) 前号に掲げるもののほか，据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
(4) 当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロワット以上のちゅう房設備
(5) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては，劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
(6) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
(7) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(8) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(9) 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(10) 火花を生じる設備
(11) 放電加工機
(12) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(13) 燃料電池発電設備(第12条の2第2項又は第4項に定めるものを除く。)
(14) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち，固定して用いるもの(第18条第4項に定めるものを除く。)
(15) 蓄電池設備
(16) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
(17) 水素ガスを充てんする気球
発電設備 変電設備 蓄電池設備 | 一定の基準を超える電気設備 | ・発電設備 ・変電設備 ・蓄電池設備
労働安全衛生関連設備 （別表第7） | １ 動力プレス |  | 労働安全衛生法 | 労働基準監督署 | 届出 | 工事開始の30日前
２ 金属その他の鉱物の溶解炉
３ 化学設備
４ 乾燥設備（令第六条第八号イまたはロの乾燥設備に限る。）
５ アセチレン溶接装置
６ ガス集合溶接装置
７ 機械集材装置
８ 運材索道
９ 軌道装置
１０ 型わく支保工
１１ 架設通路
１２ 足場
| １３ 有機則第５条または第６条の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備，局所排気装置，プッシュプル型換気装置または全体換気装置 | 局所排気装置 ドラフトチャンバー | 労働安全衛生法 水濁法 | 労働基準監督署 つくば市 |  | 工事開始の60日前
| １４ 実験器具の洗浄に使用する流し | 流し（洗浄施設） | 下水道法 | つくば市
| １５ 鉛則第２条，第５条から第１５条までおよび第１７条から第２０条までに規定する鉛等または焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備または局所排気装置 |  | 労働安全衛生法 | 労働基準監督署 |  | 工事開始の30日前
１６ 令別表第５第２号に掲げる業務に用いる機械または装置
１７ 特化則第２条第１項第１号に掲げる第一類物質（以下この項において「第一類物質」という。）または特化則第四条第一項の特定第二類物質等（以下この項において「特定第二類物質等」という。）を製造する設備
１８ 令第九条の三第二号の特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)およびその附属設備
１９ 特定第二類物質または特化則第２条第１項第５号に掲げる管理第二類物質（以下この項において「管理第二類物質」という。）のガス，蒸気または粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備
２０ 特化則第１０条第１項の排ガス処理装置であつて，アクロレインに係るもの
２１ 特化則第１１条第１項の排液処理装置
| ２２ 電離則第１５条第１項の放射線装置，同項の放射線装置室，電離則第２２条第２項の放射性物質取扱作業室または電離則第２条第２項の放射性物質に係る貯蔵施設 | エックス線
２３ 事務所衛生基準規則第５条の空気調和設備または機械換気設備で中央管理方式のもの
２４ 粉じん則別表第２第６号および第８号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械または設備並びに同表第１４号の型ばらし装置
２５ 粉じん則第４条および第27条第１項ただし書の規定により設ける局所排気装置またはプッシュプル型換気装置
| ２６ ボイラー及び圧力容器安全規則 第１条 （ボイラー、第一種圧力容器） | ボイラー、圧力容器 | ボイラー及び圧力容器安全規則
| ２７ クレーン等安全規則 第１条 （クレーン，移動式クレーン，デリック，エレベータ，建設用リフト） | クレーン、エレベータ | クレーン等安全規則
| ２８ ゴンドラ安全規則 第１条 （ゴンドラ） |  | ゴンドラ安全規則
騒音を出す物 | 騒音規正法の一定基準を超えた設備 a. 金属加工機 b. 空気圧縮機及び送風機 c. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩擦機、ふるい及び分級機 d. 織機（原動機を用いるものに限る。） e. 建設用資材製造機械（以下省略） f. 穀物用製粉機（以下省略） g. 木材加工機 |  | 騒音規制法 | つくば市 | 届出
振動を起す物 | 振動規正法の一定基準を超えた設備 a. 金属加工機 b. 圧縮機 c. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩擦機、ふるい及び分級機 d. 織機 e. コンクリートブロックミシン f. 木材加工機 g. 印刷機械 h. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 i. 合成樹脂用射出成型器 j. 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る） |  | 振動規制法
建物 | 部屋の間仕切設置による火災センサーの増設 | 火災センサー（煙、熱感知器） | 消防法施行規則 | 消防署 | 届出 | 設置後
フロンガス | 全ての業務用冷凍／空調機器 | 業務用エアコン、チラー、冷凍機、防爆冷蔵庫、業務用冷蔵庫 | フロン排出抑制法 |  |  | 購入時及び 修理・廃棄時
放射性物質 | １ 核原料物質、核燃料物質 ２ 放射性物質 （核燃料物質、核原料物質以外の放射性同位元素） ３ １の物質を装備する機械、器具等 ４ １の物質を含む薬品等 | ウラン鉱石、トリウム鉱石、ウラン、トリウム、プルトニウム | 原子炉等規制法 | 原子力規制委員会 | ・使用（変更）許可申請 ・使用届け | 使用開始前
|  | ・60-Co、90Sr、137Cs等の放射性物質 ・ガスクロマトグラフ | 放射線障害 防止法
|  |  | 薬事法等 | 厚生労働省等
危険物 | 危険物 |  | 消防法 | 消防署 | 許可・届出 | 使用開始前
毒劇物 | 特定毒劇物 |  | 毒劇物取締法 | 茨城県 | 許可
有害物等 | 製造の許可を受けるべき有害物 |  | 労安法 | 厚生労働省 | 許可 | 工事開始の30日前
| 製造が禁止される有害物等 |  | 労安法 |  | 禁止 | 工事開始の30日前
薬物 | 指定薬物 |  | 薬事法 |  | 一般的禁止
※提出先・問い合わせ先：物質・材料研究機構 安全・基盤施設部門 安全管理室（TEL０２９－８５９－２１９０） メールによる提出：anzenkanri@nims.go.jp FAXによる提出：０２９－８５９－２１３８ 持参する場合：千現地区物性解析実験棟 ２０９室

## 特定第２類
特化則（定義等）
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一類物質 労働安全衛生法施行令 （以下「令」という。）別表第三第一号に掲げる物をいう。
二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。
三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号１、２、４から７まで、１２、１５、１７、１９、１９の３、２０、２３、２４、２６、２７、２８から３０まで、３１の２及び３４から３６までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の三、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二及び第三十四号から第三十六号までに掲げる物をいう。
第四条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等（以下「特定第二類物質等」という。）を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
別表第三 特定化学物質（第六条、第九条の三、第十七条、第二十一条、第二十二条関係）
一 第一類物質
１ ジクロルベンジジン及びその塩
２ アルフア－ナフチルアミン及びその塩
３ 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）
４ オルト－トリジン及びその塩
５ ジアニシジン及びその塩
６ ベリリウム及びその化合物
７ ベンゾトリクロリド
８ １から６までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は７に掲げる物をその重
量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物（合金にあつては、ベリリウムをその重量
の三パーセントを超えて含有するものに限る。）
二 第二類物質
１ アクリルアミド
２ アクリロニトリル
３ アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）
３の２ インジウム化合物
３の３ エチルベンゼン
４ エチレンイミン
５ エチレンオキシド
６ 塩化ビニル
７ 塩素
８ オーラミン
９ オルト－フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の２ コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 三・三′－ジクロロ‐四・四′－ジアミノジフエニルメタン
19の２ 一・二－ジクロロプロパン
19の３ 一・一－ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）
23 トリレンジイソシアネート
23の２ ニツケル化合物（24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。）
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ－ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ－ニトロクロルベンゼン
27の２ 砒(ひ)素及びその化合物（アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。）
28 弗(ふつ)化水素
29 ベータ－プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩
31の２ ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）
34 沃(よう)化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 １から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
１ アンモニア
２ 一酸化炭素
３ 塩化水素
４ 硝酸
５ 二酸化硫黄
６ フエノール
７ ホスゲン
８ 硫酸
９ １から８までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
特定第２類物質
別表第３ 二 第二類物質
１ アクリルアミド
２ アクリロニトリル
４ エチレンイミン
５ エチレンオキシド
６ 塩化ビニル
７ 塩素
12 クロロメチルメチルエーテル
15 酸化プロピレン
17 シアン化水素
19 三・三′－ジクロロ‐四・四′－ジアミノジフエニルメタン
19の３ 一・一－ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
23 トリレンジイソシアネート
24 ニツケルカルボニル
26 パラ－ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ－ニトロクロルベンゼン
28 弗(ふつ)化水素
29 ベータ－プロピオラクトン
30 ベンゼン
31の２ ホルムアルデヒド
34 沃(よう)化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル

## 特定化学設備
（◆令第九条の三第二号◆の◆厚生労働省令◆で定める第二類物質）
厚生労働省令第六百六十二条の二
令第九条の三第二号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。
特化則（定義等）
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号１、２、４から７まで、１２、１５、１７、１９、１９の３、２０、２３、２４、２６、２７、２８から３０まで、３１の２及び３４から３６までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の三、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二及び第三十四号から第三十六号までに掲げる物をいう。
別表第三 特定化学物質等（第六条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条関係）
二 第二類物質
１ アクリルアミド
２ アクリロニトリル
３ アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）
３の２ インジウム化合物
３の３ エチルベンゼン
４ エチレンイミン
５ エチレンオキシド
６ 塩化ビニル
７ 塩素
８ オーラミン
９ オルト―フタロジニトリル
１０ カドミウム及びその化合物
１１ クロム酸及びその塩
１２ クロロメチルメチルエーテル
１３ 五酸化バナジウム
１３の２ コバルト及びその無機化合物
１４ コールタール
１５ 酸化プロピレン
１６ シアン化カリウム
１７ シアン化水素
１８ シアン化ナトリウム
１９ 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
１９の２ 一・二―ジクロロプロパン
１９の３ 一・一―ジメチルヒドラジン
２０ 臭化メチル
２１ 重クロム酸及びその塩
２２ 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）
２３ トリレンジイソシアネート
２３の２ ニツケル化合物（２４に掲げる物を除き、粉状の物に限る。）
２４ ニツケルカルボニル
２５ ニトログリコール
２６ パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
２７ パラ―ニトロクロルベンゼン
２７の２ 砒素及びその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。）
２８ 弗化水素
２９ ベータ―プロピオラクトン
３０ ベンゼン
３１ ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩
３１の２ ホルムアルデヒド
３２ マゼンタ
３３ マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）
３４ 沃化メチル
３５ 硫化水素
３６ 硫酸ジメチル
３７ １から３６までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
１ アンモニア
２ 一酸化炭素
３ 塩化水素
４ 硝酸
５ 二酸化硫黄
６ フエノール
７ ホスゲン
８ 硫酸
９ １から８までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
特定第２類物質
別表第３ 二 第二類物質
１ アクリルアミド
２ アクリロニトリル
４ エチレンイミン
５ エチレンオキシド
６ 塩化ビニル
７ 塩素
12 クロロメチルメチルエーテル
15 酸化プロピレン
17 シアン化水素
19 三・三′－ジクロロ‐四・四′－ジアミノジフエニルメタン
19の３ 一・一－ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
23 トリレンジイソシアネート
24 ニツケルカルボニル
26 パラ－ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ－ニトロクロルベンゼン
28 弗(ふつ)化水素
29 ベータ－プロピオラクトン
30 ベンゼン
31の２ ホルムアルデヒド
34 沃(よう)化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル

## 特定・管理第２類
特化則（定義等） 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 第一類物質 労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）別表第三第一号に掲げる物をいう。 二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。 三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号１、２、４から７まで、12、15、17、19、19の３、20、23、24、26、27、28から30まで、 31の２及び34から36までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第 十九号の三、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二及び第三十四 号から第三十六号までに掲げる物をいう。 三の二 エチルベンゼン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号３の３及び19の２に掲げる物並びに別表第一第三号の三、第十九号の二及び 第三十七号に掲げる物をいう。 四 オーラミン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号８及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。 五 管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質、エチルベンゼン等及びオーラミン等以外の物をいう。 六 第三類物質 令別表第三第三号に掲げる物をいう。 七 特定化学物質 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。 ２ 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。 ３ 令別表第三第三号９の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。
令別表第３
二 第二類物質
１ アクリルアミド
２ アクリロニトリル
３ アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）
３の２ インジウム化合物
３の３ エチルベンゼン
４ エチレンイミン
５ エチレンオキシド
６ 塩化ビニル
７ 塩素
８ オーラミン
９ オルト－フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の２ コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 三・三′－ジクロロ‐四・四′－ジアミノジフエニルメタン
19の２ 一・二－ジクロロプロパン
19の３ 一・一－ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）
23 トリレンジイソシアネート
23の２ ニツケル化合物（24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。）
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ－ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ－ニトロクロルベンゼン
27の２ 砒(ひ)素及びその化合物（アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。）
28 弗(ふつ)化水素
29 ベータ－プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩
31の２ ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）
34 沃(よう)化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 １から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
別表第一 （第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係）
一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十九 三・三’―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の三 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二 水銀又はその無機化合物（硫化水銀を除く。以下同じ。）を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の二 ニツケル化合物（ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。）を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十七の二 砒素又はその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。）を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
三十一 ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三 マンガン又はその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。）を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十七 エチルベンゼン又は一・二―ジクロロプロパン及び有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、第三号の三又は第十九号の二に掲げる物並びにエチルベンゼン又は一・二―ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

## 有害物等
（製造等が禁止される有害物等）
第十六条 法第五十五条 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 黄りんマツチ
二 ベンジジン及びその塩
三 四―アミノジフエニル及びその塩
四 石綿
五 四―ニトロジフエニル及びその塩
六 ビス（クロロメチル）エーテル
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤（希釈剤を含む。）の五パーセントを超えるもの
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
（製造の許可）
法第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
（製造の許可を受けるべき有害物）
第十七条 法第五十六条第一項 の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質とする。
（名称等を表示すべき危険物及び有害物）
第十八条 法第五十七条第一項 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 アクリルアミド
一の二 アクリロニトリル
一の三 アセトン
二 アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）
二の二 イソブチルアルコール
二の三 イソプロピルアルコール
二の四 イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール）
二の五 インジウム化合物
二の六 エチルアミン
二の七 エチルエーテル
二の八 エチルベンゼン
三 エチレンイミン
三の二 エチレンオキシド
三の三 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）
三の四 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）
三の五 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）
三の六 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）
四 塩化ビニル
五 オーラミン
五の二 オルト―ジクロルベンゼン
六 オルト―フタロジニトリル
六の二 過酸化水素
七 カドミウム化合物
七の二 キシレン
七の三 クレゾール
八 クロム酸及びその塩
八の二 クロルベンゼン
九 クロロホルム
九の二 クロロメチルメチルエーテル
九の三 五酸化バナジウム
九の四 コバルト及びその無機化合物
九の五 コールタール
九の六 酢酸イソブチル
九の七 酢酸イソプロピル
九の八 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）
九の九 酢酸エチル
九の十 酢酸ノルマル―ブチル
九の十一 酢酸ノルマル―プロピル
九の十二 酢酸ノルマル―ペンチル（別名酢酸ノルマル―アミル）
九の十三 酢酸メチル
九の十四 酸化プロピレン
十 次亜塩素酸カルシウム
十一 四アルキル鉛
十二 シアン化カリウム
十三 シアン化ナトリウム
十四 四塩化炭素
十四の二 一・四―ジオキサン
十四の三 シクロヘキサノール
十四の四 シクロヘキサノン
十四の五 一・二―ジクロルエタン（別名二塩化エチレン）
十四の六 一・二―ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）
十四の七 ジクロルメタン（別名二塩化メチレン）
十四の八 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
十四の九 一・四―ジクロロ―二―ブテン
十四の十 一・二―ジクロロプロパン
十四の十一 一・一―ジメチルヒドラジン
十四の十二 Ｎ・Ｎ―ジメチルホルムアミド
十五 臭化メチル
十六 重クロム酸及びその塩
十六の二 硝酸アンモニウム
十七 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）
十七の二 スチレン
十八 一・一・二・二―テトラクロルエタン（別名四塩化アセチレン）
十九 テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレン）
十九の二 テトラヒドロフラン
二十 一・一・一―トリクロルエタン
二十一 トリクロルエチレン
二十二 トリレンジイソシアネート
二十三 トルエン
二十四 鉛化合物（酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。）
二十四の二 ニツケル化合物（次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。）
二十五 ニツケルカルボニル
二十五の二 ニトログリセリン
二十五の三 ニトロセルローズ
二十六 二硫化炭素
二十七 ノルマルヘキサン
二十七の二 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
二十八 パラ―ニトロクロルベンゼン
二十八の二 ピクリン酸
二十八の三 砒素及びその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。）
二十九 フエノール
二十九の二 一・三―ブタジエン
二十九の三 一―ブタノール
二十九の四 二―ブタノール
三十 弗化水素
三十の二 一・三―プロパンスルトン
三十一 ベータ―プロピオラクトン
三十二 ベンゼン
三十三 ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩
三十四 ホルムアルデヒド
三十五 マゼンタ
三十六 メタノール
三十六の二 メチルイソブチルケトン
三十六の三 メチルエチルケトン
三十六の四 メチルシクロヘキサノール
三十六の五 メチルシクロヘキサノン
三十六の六 メチル―ノルマル―ブチルケトン
三十七 沃化メチル
三十七の二 硫化水素ナトリウム
三十七の三 硫化ナトリウム
三十八 硫酸ジメチル
三十九 前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
四十 別表第三第一号１から７までに掲げる物を含有する製剤その他の物（同号８に掲げる物を除く。）で、厚生労働省令で定めるもの

## 騒音施設
騒音を出す施設
一 金属加工機械
イ 圧延機械（原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。）
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。）
ニ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）
ホ 機械プレス（呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。）
ヘ せん断機（原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。）
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト（タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。）
ヌ タンブラー
ル 切断機（といしを用いるものに限る。）
二 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）
四 織機（原動機を用いるものに限る。）
五 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。）
ロ アスファルトプラント（混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。）
六 穀物用製粉機（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）
七 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー（原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）
ホ 丸のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）
ヘ かんな盤（原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）
八 抄紙機
九 印刷機械（原動機を用いるものに限る。）
一〇 合成樹脂用射出成形機
一一 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

## 振動施設
振動規正法対象施設
一 金属加工機械
イ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）
ロ 機械プレス
ハ せん断機（原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る。）
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン（原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る。）
二 圧縮機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）
四 織機（原動機を用いるものに限る。）
五 コンクリートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る。）並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る。）
六 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー（原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。）
七 印刷機械（原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。）
八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。）
九 合成樹脂用射出成形機
十 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

## 危険物
危険物
消防法 別表第一 （第二条、第十条、第十一条の四関係）
類別 | 性質 | 品名
第一類 | 酸化性固体 | 一 塩素酸塩類
二 過塩素酸塩類
三 無機過酸化物
四 亜塩素酸塩類
五 臭素酸塩類
六 硝酸塩類
七 よう素酸塩類
八 過マンガン酸塩類
九 重クロム酸塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第二類 | 可燃性固体 | 一 硫化りん
二 赤りん
三 硫黄
四 鉄粉
五 金属粉
六 マグネシウム
七 その他のもので政令で定めるもの
八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
九 引火性固体
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 一 カリウム
二 ナトリウム
三 アルキルアルミニウム
四 アルキルリチウム
五 黄りん
六 アルカリ金属（カリウム及びナトリウムを除く。）及びアルカリ土類金属
七 有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。）
八 金属の水素化物
九 金属のりん化物
十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
十一 その他のもので政令で定めるもの
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第四類 | 引火性液体 | 一 特殊引火物
二 第一石油類
三 アルコール類
四 第二石油類
五 第三石油類
六 第四石油類
七 動植物油類
第五類 | 自己反応性物質 | 一 有機過酸化物
二 硝酸エステル類
三 ニトロ化合物
四 ニトロソ化合物
五 アゾ化合物
六 ジアゾ化合物
七 ヒドラジンの誘導体
八 ヒドロキシルアミン
九 ヒドロキシルアミン塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第六類 | 酸化性液体 | 一 過塩素酸
二 過酸化水素
三 硝酸
四 その他のもので政令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
備考
一 酸化性固体とは、固体（液体（一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。）又は気体（一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。）以外のものをいう。以下同じ。）であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
二 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
三 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
四 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
五 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
六 マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
七 引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。
八 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
九 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
十 引火性液体とは、液体（第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。）であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。
十二 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。
十三 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール（変性アルコールを含む。）をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十七 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
十八 自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
十九 第五類の項第十一号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。
二十 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
二十一 この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。
危険物の規制に関する政令
（届出を要する物質の指定）
第一条の十 法第九条の三第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
一 圧縮アセチレンガス 四十キログラム
二 無水硫酸 二百キログラム
三 液化石油ガス 三百キログラム
四 生石灰（酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。） 五百キログラム
五 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
六 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
２ 法第九条の三第一項ただし書（同条第二項において準用する場合を含む。）の政令で定める場合は、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第七十四条第一項、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第四十七条の五第一項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第八十七条第一項の規定により消防庁長官又は消防長（消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長）に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合（法第九条の三第二項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合）とする。

## 特定毒物
特定毒物
一 オクタメチルピロホスホルアミド
二 四アルキル鉛
三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
五 ジメチル―（ジエチルアミド―一―クロルクロトニル）―ホスフエイト
六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
七 テトラエチルピロホスフエイト
八 モノフルオール酢酸
九 モノフルオール酢酸アミド
十 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの
第三条
法別表第3第10号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。
1 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
2 四アルキル鉛を含有する製剤
3 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
4 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
5 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイトを含有する製剤
6 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
7 テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
8 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
9 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
10 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤